Вопросы по теме:

Монтаж, ТО и ремонт первичных средств пожаротушения

- Цель классификации пожаров и опасных факторов пожаров. ФЗ ст. 7.

- Классы пожаров. ФЗ ст. 9.

- Опасные факторы пожара. ФЗ ст. 9.

- Классификация зданий, сооружений, строений и помещений по взрывной и пожарной опасности.

- Классификация пожарной техники. ФЗ ст. 42.

- Ответственность за обеспечение первичными средствами пожаротушения. ФЗ ст. 60.

- От чего зависит вид, количество и места размещения первичных средств пожаротушения. ФЗ ст. 60.

- Требования к огнетушителям. ФЗ ст. 105.

- Требования к пожарным кранам. ФЗ ст. 106.

- Требования к огнетушащим веществам. ФЗ ст. 102.

- В соответствии с чем производится комплектования огнетушителями

технологического оборудования. ППР ст. 464.

- Какие заряды должны применяться для тушения пожаров класса А, В,

С, Д порошковым огнетушителем. ППР ст. 465.

- В помещениях какого объема не допускается применение порошковых

огнетушителей. ППР ст. 465.

- Температурные пределы при использовании огнетушителя.

ППР ст. 466.

- При каких условиях не оснащаются огнетушителями помещения

категории Д. ППР ст. 469.

- В каких случаях предпочтительно использовать углекислотные и

хладоновые огнетушители. ППР ст. 472.

- Условия оснащения огнетушителями помещений защищенных АУП.

ППР ст. 473.

- Условия размещения огнетушителей в зданиях. ППР ст. 474, 480.

- Требования к содержанию огнетушителя на объекте. ППР ст. 475, 476,

477.

20. Требования к первичным средствам пожаротушения, размещаемым на

пожарных пунктах. ППР ст. 482-485.

21. Требования по ведению документации на огнетушители по месту

эксплуатации. СП п. 4.1.33.

22. Выбор огнетушителя для автотранспортных средств. СП п. 4.1.39.

23. Требования к месту размещения огнетушителей. СП п. 4.2.1, 4.2.5,

4.2.7.

24. Что обеспечивает проведение ТО огнетушителей. Какие работы

выполняются при проведении ТО. СП п. 4.3.1.

- Работы, выполняемые при первоначальной проверке огнетушителей.

СП п. 4.3.5.

- Работы, выполняемые при ежеквартальной проверке огнетушителей.

СП п. 4.3.6, 4.3.14.

- Работы, выполняемые при ежегодной проверке огнетушителей.

СП п. 4.3.7.

- Работы по проверке огнетушителя, проводимые один раз в 5 лет.

СП п. 4.3.11.

- В каких случаях требуется перезарядка огнетушителей. СП п. 4.4.1.

- Требования к огнетушащим составам для огнетушителей. СП п. 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10, 4.4.11, 4.4.12.

- Сроки проверки и перезарядки различных типов огнетушителей. СП

табл. 1.

- Сроки перезарядки огнетушителей на транспорте. СП п. 4.4.7.

- Какие газы используются в порошковых огнетушителях. СП п. 4.4.19.

- Как оформляются результаты перезарядки огнетушителя. СП п. 4.4.21.

- Как оформляются результаты годового ТО с вскрытием огнетушителя.

СП п. 4.5.2.

- Требования по утилизации жидких ОТВ. СП п. 4.6.2, 4.6.3,4.6.4.

- Требования по утилизации огнетушащих порошков. СП п. 4.6.5.

- Требования безопасности при проведении ТО огнетушителей.

СП п. 4.7.1, 4.7.2.

- Требования к газогенерирующим устройствам. СП п. 5.3.

- Требования к баллонам высокого давления. СП п. 5.4.