Вопросы к билетам

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

- Противопожарная преграда – определение.

- Виды распространения огня, чем характеризуется.

- Виды и типы противопожарных преград по ФЗ 123-ФЗ.

- Что относится к местным противопожарным преградам.

- Противопожарная стена – определение.

- Типы противопожарных стен.

- Виды противопожарных стен по способу восприятия нагрузок.

- Особенности сочленения противопожарных стен с наружными ограждениями, конструкциями.

- Предельная общая площадь проемов в противопожарных преградах.

- Назначение противопожарных перегородок.

- Типы противопожарных перегородок. Примеры применения противопожарных перегородок.

- Общие требования к противопожарным перегородкам.

- Противопожарные перекрытия – определение.

- Типы и назначение противопожарных перекрытий.

- Противопожарные двери и окна – определение.

- Назначение противопожарных дверей и окон.

- Типы и пределы огнестойкости противопожарных дверей и окон.

- Виды противопожарных дверей.

- Требования к конструкции металлической противопожарной двери.

- Назначение тамбур-шлюзов.

- Конструктивные особенности тамбур-шлюзов.

- Противопожарный занавес – определение.

- Назначение и предельная огнестойкость противопожарного занавеса.

- Виды противопожарных занавесов.

- Конструктивное исполнение противопожарных занавесов.

- Противопожарный клапан – определение.

- Противопожарный люк – определение.

- Устройства защиты технологических проемов в противопожарных преградах.

- Способы защиты отверстий для пропуска коммуникаций.