Вопросы к билетам:

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации людей при пожаре

1. Требования пожарной безопасности к системам оповещения. ФЗ ст. 84.

2. Требования к содержанию и эксплуатации эвакуационных выходов.

ППР ст. 34, 36.

3. Понятие зоны пожарного оповещения. Вариант организации эвакуации из

зоны оповещения, определение, от чего зависит? СП п. 2.2, 2.3.

4. Система оповещения и эвакуации людей при пожаре. Дать определение.

СП п. 2.5.

5. Способы включения систем СОУЭ, условия их применения. СП п. 3.3.

6. Требования к прокладке проводов и кабелей СОУЭ. СП п. 3.4.

7. Требования к радиолокальным соединительным линиям СОУЭ. СП п. 3.4.

8. Требования к помещениям управления СОУЭ. СП п. 3.4.

9. Требования к уровню звука сигналов СОУЭ. СП п. 4.1-4.3.

10. Требования к размещению оповещателей СОУЭ. СП 4.4, 4.7, 4.8.

11. Требования к СОУЭ в помещениях с уровнем звука шума свыше 95 Дба.

12. Места установки световых оповещателей «Выход». СП п. 5.3.

13. Места установки знаков направления движения. Высота установки.

СП 5.4, 5.5.

14. Виды светового и звукового оповещения. СП п. 6.

15. В каких случаях необходима обратная связь зон оповещения с

помещением пожарного поста? СП п. 6 т. 1.

16. Дополнительные требования к  устройству речевых оповещателей в

зданиях категории А и Б с СОУЭ – 3 типа. СП п. 7 т. 2 примеч. 5.

17. Какие производственные здания допускается не оснащать СОУЭ.

СП п. 7 т. 2 примеч. 7.

18. Области применения сигнальных цветов пожарной безопасности.

НПБ п. 1.2.

19. Виды сигнальных цветов. НП 5 п. 2.1.

20. Назначение красного сигнального цвета. НПБ п. 2.2.

21. Область применения желтого сигнального цвета. НПБ п. 2.3.

22. Область применения зеленого сигнального цвета. НПБ п. 2.4.

23. Область применения синего сигнального цвета. НПБ п.2.5.

24. Виды знаков пожарной безопасности. НПБ п. 2.6.