Вопросы к билетам:

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения

- Пожарная сигнализация – определение. (Федеральный закон п. 2-23).

- Пожарный извещатель – определение. (Федеральный закон п. 2-25).

- Пожарный оповещатель – определение. (Федеральный закон п. 2-26).

- Прибор приемно – контрольный – определение. (Федеральный закон п. 2-32).

- Прибор управления пожарный – определение. (Федеральный закон п. 2-33).

- Система передачи извещения о пожаре – определение. (Федеральный закон п. 2-37).

- Классификация взрывоопансых и пожароопасных зон. (Федеральный закон статья 18, 19).

- Классификация пожаро и взрывозащищенного оборудования (Федеральный закон статья 22, 23).

- Классификация помещений, зданий и сооружений по взрывоопасности и пожароопасности (Федеральный закон статья 27).

- Установки пожаротушения – определение. (Федеральный закон п. 45).

- Классификация установок пожаротушения. (Федеральный закон п. 45).

- Требования пожарной безопасности к огнетушащим веществам. (Федеральный закон статья 102).

- Установки водяного и пенного пожаротушения. Назначение и классификация (СП п. 5.1 – 5.1.3).

- Максимальное давление у диктующего оросителя (СП 5 п. 5.1.5).

- Требования к установкам оросителей. (СП 5 п. 5.1.12).

- Дренчерные установки. Виды побудительных систем. (СП5 п. 5.3.1).

- Водяные завесы. Требования по монтажу. (СП 5 и 5.3.2).

- Трубопроводы установок водяного и пенного тушения, требования к монтажу (СП 5 и 5.7).

- Узлы управления установок автоматического пожаротушения. Требования к монтажу (СП 5 и 5.8).

- Наладка и испытание смонтированных установок автоматического пожаротушения (ВСН 2Т-09-67-85).

- Приемо – сдаточная документация на установки автоматического пожаротушения. (ВСН 25-09-67-85 прил. 1;2).

- Организация технического содержания и обслуживания установок автоматического пожаротушения (Общие требования РД 009-01-96 гл. 1).

- Перечень работ по регламентированному техническому обслуживанию установок автоматического пожаротушения ( РД 009-01-96 прим. 3).

- Требования к помещениям, защищаемым установками порошкового пожаротушения. (СП 5 п. 9.3).

- В каких помещениях применение установок порошкового пожаротушения запрещено. (СП 5 п. 9.1.3).

- Расчет количества условного размещения модулей порошкового пожаротушения. (СП 5).