Вопросы к билетам :

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления

- Системы противодымной защиты – назначение (ФЗ, ст. 56).

- Требования к системам противодымной защиты (ФЗ, ст. 85).

- Требования пожарной безопасности к системам вентиляции и противодымной защиты (ФЗ, ст. 138).

- Что запрещено при эксплуатации систем вентиляции (ППР п. 48).

- Дать определение понятию «Дымовая зона» (СП 7 п. 3.6).

- Дать определение понятию «Дымовой люк» (СП 7 п. 3.7).

- Дать определение понятию «Противопожарный клапан» (СП 7 п. 3.9).

- Дать определение понятию «Дымовой клапан» (СП 7 п. 3.9).

- Системы противодымной вентиляции – виды, определения (СП 7 п. 3.17).

- Дать определение понятию «Противодымная вентиляция» (СП 7 п. 3.15).

- Назначение и виды противодымной вентиляции (СП 7 п. 7.1).

- Какие помещения необходимо оборудовать противодымной вентиляцией (СП 7 п. 7.2, 7.3).

- Требования к материалам и огнестойкости воздуховодов (СП 7 п. 7.10 (а,б)).

- В каких случаях допускается использование для противодымной вентиляции общеобменной вентиляции (СП 7 п. 7.17).

- Что проверяется при эксплуатации систем дымоудаления и вентиляции (ППР п. 49).

- Кто определяет порядок и сроки очистки венткамер и воздуховодов. Периодичность проведения работ (ППР п. 50).

- Каким способом необходимо проводить очистку вентсистем в помещениях пожароопасных и взрывопожароопаснах (ППР п. 50).

- Требования по эксплуатации клапанов мусоропроводов (ППР п. 53).

- Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности (ФЗ 123 ст. 16).

- Чем характеризуется пожарная опасность технологических сред (ФЗ 123 ст. 15).

- Дать определение помещению категории А (ФЗ 123 ст. 27).

- Дать определение помещению категории Б (ФЗ 123 ст. 27).

- Дать определение помещению категории В (ФЗ 123 ст. 27).

- Виды инструктажа по ТБ (Правила трубопечных работ гл. 8).

- Системы противодымной защиты – назвать способы защиты (ФЗ 123 ст. 56).

- Цель создания систем противопожарной защиты (ФЗ 123 ст. 51).

- Нормирование уровней шума и вибрации при работе оборудования систем противодымной вентиляции (СП 7 п. 4.2).

- Допускается ли использовать системы противодымной вентиляции действующих производств после их реконструкции (СП 7 п. 4.4).

- Допускается ли устройство общих систем противодымной вентиляции для помещений различного функционального назначения (СП 7 п. 7.6).

- Требования к размещению вентиляторов, предназначенных для удаления продуктов сгорания (СП 7 п. 7.11).

- Требования к системам управления исполнительными элементами оборудования противодымной защиты (СП 7 п. 7.19).

- Требования к огнестойкости воздуховодов и каналов систем приточной противодымной защиты (СП 7 п. 7.16 Б).