Вопросы к билетам

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации

- Пожарная сигнализация – определение. (Федеральный закон п. 2-23).

- Пожарный извещатель – определение. (Федеральный закон п. 2-25).

- Пожарный оповещатель – определение. (Федеральный закон п. 2-26).

- Прибор приемно – контрольный – определение. (Федеральный закон п. 2-32).

- Прибор управления пожарный – определение. (Федеральный закон п. 2-33).

- Система передачи извещения о пожаре – определение. (Федеральный закон п. 2-37).

- Классификация взрывоопансых и пожароопасных зон. (Федеральный закон статья 18, 19).

- Классификация пожаро и взрывозащищенного оборудования (Федеральный закон статья 22, 23).

- Классификация помещений, зданий и сооружений по взрывоопасности и пожароопасности (Федеральный закон статья 27).

- Средства противопожарной автоматики. Назначение и классификация. (Федеральный закон п. 46).

- Требования к системе противопожарной автоматики. (Федеральный закон ст. 83, ст. 103, 104, гл. 26, ст. 111-117).

- Устройство электропитания систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения (СП 5 п. 14. РД 009 п. 2.4).

- Специальные требования при установке технических средств в пожароопасных зонах. (РД п. 4).

- Специальные требования при установке технических средств в взрывоопасных зонах (РД п. 5).

- Требования к электропитанию установок пожарной сигнализации.

(РД п. 6).

- Монтаж линейной части установок пожарной сигнализации (РД п. 7).

- Пусконаладочные работы установок пожарной сигнализации (РД п. 9).

- Приемка в эксплуатацию установок пожарной сигнализации (РД п. 11).

- Производственная документация, оформляемая при монтаже пожарной сигнализации и приемке в эксплуатацию. (РД приложение 1,2).

- Цель проведения технического обслуживания установок автоматической пожарной сигнализации. (ГОСТ Р 54101, ГОСТ  п. 4.2).

- Методы достижения качественного технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации. (ГОСТ Р 54101, ГОСТ  п. 4.2).

- Содержание работ по проведению ежегодного технического обслуживания установок автоматической пожарной сигнализации. (ГОСТ Р 54101, п. А. 1.1).

- Содержание работ при проведении ежемесячного технического обслуживания установок автоматической пожарной сигнализации. (ГОСТ Р 54101 п. А. 2.1).

- Содержание работ при проведении ежегодного технического обслуживания установок системы оповещения и управления эвакуацией. (ГОСТ Р 54101).

25. Выбор типа дымового, теплового и пламени пожарного извещателя.

(СП 5  п. 13.1.1, 13.1.4.).

26. Требования к установке ручных пожарных извещателей.

(СП 5 п. 13.13.).

27. Выбор извещателя в зонах контроля, где преобладающий фактор

пожара не определен. (СП 5 п. 13.1.8.).

28. Какой резерв емкости необходимо предусматривать в ПКП с

неадресными извещателями. (СП 5 п. 13.14.4.).

29. Требования к зоне контроля, защищаемого одним шлейфом с

неадресными извещателями. (СП 5 п. 13.2.1.).

30. Требования к помещениям для установки к ПКП.

(СП 5 п. 13.4.5-13.4.8.).

31. Требования к установке точечных пожарных извещателей.

(СП 5 п. 13.3.4.).

32. Характеристики помещения пожарного поста. (СП 5 п. 13.14.12.).

33. Требования к установке точечных дымовых пожарных извещателей

при образовании отсеков штабелями, стеллажами и строительными

конструкциями. (СП 5 п. 13.3.9.).

34. Пожаростойкости проводов и кабелей. (СП 5 п. 13.15.7.).

35. Как определяется площадь контролируемая одним ДПИ. (СП 5 п. 13.4.)

36. Минимальный диаметр жил, применяемых в АПС проводов и кабелей.

(СП 5 п. 13.15.12.).

37. Требования к установке извещателей пламени. (СП 5 п. 13.9.).

38. Условия параллельной прокладки проводов АПС и силовых линий.

(СП 5 п. 13.15.15.).